ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти

Глухівської міської ради

24.05.2019 № 188-ОД

- ЗАХОДИ

відділу освіти Глухівської міської ради з підготовки закладів освіти міста

до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років

| № з/п | - Зміст роботи | - Термін - виконання |  | - Відповідальні |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 2 |  | - 3 |  | - 4 |
| 1. | Провести планові роботи систем теплопостачання, а саме: наявність термометрів і манометрів та їх повірку |  | До 01.09.2019 |  | Відділ освіти, керівники закладів освіти |
| 2. | Ремонт водопровідно-каналізаційного господарства, внутрішніх систем опалення |  | До 01.09.2019 |  | Відділ освіти, керівники закладів освіти |
| 3. | Забезпечити повірку приладів обліку теплової енергії, питної води |  | До 01.08.2019 |  | Відділ освіти, керівники закладів освіти |
| 4. | Приведення схеми електропостачання до нормального режиму роботи, передбаченого проектними рішеннями |  | До 01.09.2019 |  | Відділ освіти, керівники закладів освіти |
| 5. | Провести ремонтні роботи на обладнанні електроустановок та внутрішніх систем опалення |  | До 01.09.2019 |  | Відділ освіти, керівники закладів освіти |
| 6. | Провести випробування та налагодження обладнання електроустановок, внутрішніх систем опалення |  | До 01.09.2019 |  | Відділ освіти, керівники закладів освіти |
| 7. | Здійснити своєчасне укладання договорів із теплопостачальними підприємствами на споживання теплової енергії від централізованих мереж |  | До 20.09.2019 |  | Відділ освіти, керівники закладів освіти |
| 8. | Проведення на належному рівні навчання персоналу, що обслуговує енергетичні об’єкти |  | До 01.09.2019 |  | Відділ освіти, керівники закладів освіти |
| 9. | Привести у відповідальність до «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» технічний стан захисного заземлення, провести заміри опору захисного заземлення електроустановок та ізоляції проводів у закладах освіти |  | До 01.09.2019 |  | Відділ освіти, керівники закладів освіти |
| 10. | Перевірити технічний стан теплових пунктів, водонагрівачів, вузлів обліку теплової енергії, контрольно-вимірювальних пристроїв та автоматики |  | До 01.09.2019 |  | Відділ освіти, керівники закладів освіти |
| 11. | Забезпечити контроль за споживанням паливно-енергетичних ресурсів та виконання організаційних заходів з енергозбереження, в тому числі проведення енергоаудитів з метою економного споживання енергоносіїв. Не допускати заборгованості за спожиті енергоносії. |  | Протягом року |  | Відділ освіти, керівники закладів освіти |
| 12. | Провести утеплення приміщень закладів освіти, теплової мережі, горища (легким теплоізоляційним матеріалом, що не горить) |  | До 01.09.2019 |  | Відділ освіти, керівники закладів освіти |
| 13. | Скласти та підписати акти про готовність об’єкту до нового опалювального періоду |  | До 20.09.2019 |  | Відділ освіти, керівники закладів освіти |

Начальник відділу освіти                                                                              А.МАТОСОВА

|  |  | Додаток до наказу відділу освіти 24.05.2019 № 188-ОД |
| --- | --- | --- |

АКТ №

готовності до опалювального сезону

назва навчального закладу______________________________________________________

«_____»_________20_____ рік складений представником ____________________________

_____________________________________________________________________________

(назва теплопостачальної організації)

в особі _____________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

у присутності представника споживача в особі _____________________________________

_____________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

про готовність об'єкта за адресою: вул.	буд.__________________

найменування об'єкта ________________________________________________________________

особистий рахунок № __________________ до опалювального сезону ___________ року.

Теплове навантаження: опалення _______________ Гкал/год;

ГВП ___________________ Гкал/год;

вентиляція ______________ Гкал/год;

технологія ______________ Гкал/год;

Температурний графік

- Результати випробувань

| з/п | Устаткування |  | Випробувальний тиск, МПа (кгс/кв.см) | Зниження тиску, МПа (кгс/кв.см) | Тривалість випробування, хв. | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплова мережа споживача |  |  |  |  |  |
| 2 | Тепловий вузол |  |  |  |  |  |
| 3 | Водопідігрівнюси | ЦО |  |  |  |  |
|  |  | ГВП |  |  |  |  |
| 4 | Вентиляційне обладнання |  |  |  |  |  |
| 5 | Місцева система |  |  |  |  |  |

2. Результати огляду та опломбування звужувальних та дроселювальних пристроїв

| Обладнання |  | Система № 1 | Система №2 | Система №3 | Система №4 | Система №5 | Система №6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опалення | Вс. (мм) |  |  |  |  |  |  |
|  | № пломби |  |  |  |  |  |  |
|  | Бш. (мм) |  |  |  |  |  |  |
|  | № пломби |  |  |  |  |  |  |
| ГВП | їїш. (мм) |  |  |  |  |  |  |
|  | № пломби |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляція | Бш. (мм) |  |  |  |  |  |  |
|  | № пломби |  |  |  |  |  |  |

2

|  |  | Продовження додатка |
| --- | --- | --- |

3. Результат очистки від накипу та промивки:

Місцевої системи______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Водопідігрівників _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Вентиляційно-калориферного обладнання ________________________________________

_____________________________________________________________________________

Під час огляду зроблено зауваження:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Представник теплопостачальної організації

__________              _____________                         ______________________________

(посада)		  (підпис)			        (прізвище, ім’я, по батькові)

Представник споживача

__________              _____________                         ______________________________

(посада)		  (підпис)			        (прізвище, ім’я, по батькові)

МП

Представник Державної інспекції             _____________________________________

(назва підрозділу відповідної державної інспекції)

__________              _____________                         ______________________________

(посада)		  (підпис)			        (прізвище, ім’я, по батькові)

МП

Відмітка про усунення зауважень _______________________________________________

________________________________________________________________________________

Рішення про готовність об'єкта до опалювального періоду____________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Представник теплопостачальної організації

__________              _____________                         ______________________________

(посада)		  (підпис)			        (прізвище, ім’я, по батькові)

Начальник виробничого підрозділу теплопостачальної організації

__________              _____________                         ______________________________

(посада)		  (підпис)			        (прізвище, ім’я, по батькові)

МП

Представник Державної інспекції             _____________________________________

(назва підрозділу відповідної державної інспекції)

__________              _____________                         ______________________________

(посада)		  (підпис)			        (прізвище, ім’я, по батькові)

МП

Акт готовності об'єкта до опалювального періоду отримав
"	__"	__20______рік

__________                                ______________________________

(посада)		 	        (прізвище, ім’я, по батькові)