ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту

агропромислового розвитку

Сумської обласної державної

адміністрації

_______________ № _______

Інструкція № ____

про встановлення протипожежного режиму в Департаменті агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації

1. Загальні положення

1.1. Інструкція про встановлення протипожежного режиму (далі – Інструкція) в Департаменті агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації (далі – Департамент) встановлює правила дотримання та основні вимоги до забезпечення пожежної безпеки в адміністративній будівлі Департаменту.

1.2. Відповідальність за організацію дотримання протипожежного режиму в приміщеннях (кабінетах) Департаменту покладається на керівників структурних підрозділів Департаменту.

1.3. Відповідальність за дотримання протипожежного режиму в приміщеннях (кабінетах) покладається на кожного працівника Департаменту.

1.4. Відповідальна особа за пожежну безпеку в Департаменті зобов’язана:

контролювати виконання працівниками Департаменту вимог цієї Інструкції;

проводити інструктажі з питань пожежної безпеки;

організовувати щомісячну перевірку наявності та справність первинних засобів пожежогасіння;

забезпечити належне утримання шляхів евакуації.

1.5. Працівники Департаменту зобов’язані:

дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території, в адміністративній будівлі та службових приміщеннях Департаменту. Несуть безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог;

знати й дотримуватися усіх вимог пожежної безпеки та цієї Інструкції;

не допускати дій, які можуть призвести до виникнення пожежі;

користуватися тільки справними інструментами, приладами, обладнанням, дотримуватися інструкцій з їх експлуатації;

курити в спеціально обладнаних місцях (позначених написом «Місце для куріння» та забезпечених урною або попільницею з негорючого матеріалу);

після закінчення роботи знеструмлювати електроприлади, які не повинні працювати в неробочий час;

знати порядок дій у разі виникнення пожежі, місця розміщення засобів пожежегасіння, уміти їх застосовувати.

1.6. Інструкція є обов’язковою для виконання всіма працівниками Департаменту.

2. Основні вимоги дотримання протипожежного режиму

2.1. Проїзди та проходи до будівель, споруд, пожежних гідрантів, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння повинні бути завжди вільними, утримуватися справними й перебувати в задовільному стані будь-якої пори року.

2.2. Евакуаційні шляхи (проходи, коридори, сходові марші тощо) й виходи слід постійно утримувати вільними, нічим не захаращувати.

2.3. Сміття та відходи необхідно регулярно виносити у спеціально відведені для цього місця. Забороняється спалювання сміття, сухої трави, опалого листя та розводити багаття. На території та в приміщеннях Департаменту, застосовувати відкритий вогонь забороняється.

2.4. У кожному приміщенні (кабінеті) Департаменту призначається відповідальна особа за пожежну безпеку та вивішується на видному місці табличка із зазначенням її посади та прізвища.

2.5. У Департаменті на видних місцях повинні бути розміщені таблички із зазначенням на них порядку виклику пожежної охорони, знаки із зазначенням місць установлення первинних засобів пожежогасіння та плани евакуації на випадок пожежі (підписані розробником та затверджені директором Департаменту).

2.6. Приміщення Департаменту повинні своєчасно прибиратися від горючого сміття, відходів й постійно утримуватись у чистоті.

2.7. Меблі й обладнання слід розміщати так, щоб забезпечувався вільний евакуаційний прохід до виходу з приміщення.

2.8. Двері горищ, підвальних приміщень, технічних поверхів, вентиляційних камер, електрощитових слід утримувати замкненими. На дверях цих приміщень повинно бути вказане місце зберігання ключів. Ці приміщення не повинні використовуватися не за призначенням.

2.9. Приміщення, де використовуються персональні комп’ютери, слід оснащувати переносними вуглекислотними або порошковими вогнегасниками місткістю 3,0 л із розрахунку: один вогнегасник на кожні 20м² площі підлоги захищуваного приміщення. Персональні комп’ютери після закінчення роботи повинні відключатися від електромереж.

2.10. Електрозварювальні та інші роботи, пов’язані із застосуванням відкритого вогню в Департаменті не передбачено. У разі виникнення потреби до проведення відповідних робіт допускаються кваліфіковані працівники тільки з письмового дозволу директора Департаменту.

2.11. Дозвіл на проведення вогневих робіт належить оформляти напередодні проведення цих робіт. До проведення вогневих робіт допускаються тільки кваліфіковані працівники, які мають при собі посвідчення газоелектрозварника та посвідчення про проходження пожежно-технічного мінімуму.

2.12. Електропроводка, розподільні пристрої, апаратура, електро-обладнання, а також запобіжні пристрої різного типу, рубильники та інші пускові апарати й пристрої слід монтувати на негорючих основах (текстоліт, гетинакс та інші матеріали).

2.13. Для загального відключення силових і освітлювальних мереж, необхідно встановлювати пристрої відключення ззовні приміщень на негорючих стінах та матеріалах.

2.14. Розподільні електрощити необхідно не рідше одного разу на місяць оглядати та очищати від пилу. Зіпсовані електроапарати та прилади, які можуть спричинити коротке замикання, слід терміново ремонтувати або заміняти на інші.

2.15. Настільні лампи, вентилятори та інші електроприлади слід вимикати.

2.16. Використання побутових електронагрівальних приладів (чайників, кип’ятильників, прасок тощо) дозволяється тільки в спеціально призначених для цього місцях (приміщеннях), на негорючих теплоізоляційних підставках.

2.17. Обігрівання приміщень забезпечується центральним опаленням. У випадку надзвичайних подій з тепломережами в Департаменті дозволяється застосовувати масляні радіатори та нагрівальні пристрої, температура зовнішньої поверхні яких у найбільш нагрітому місті в нормальному режимі роботи не повинна перевищувати 85°С, та за умов виконання вимог інструкції з експлуатації.

2.18. Заміри опору ізоляції в силових та освітлювальних мережах необхідно проводити не рідше одного разу на два роки, організаціями, які мають відповідні документи для проведення цих робіт.

2.19. Будівлі й приміщення повинні бути обладнані системами протидимного захисту, технічними засобами оповіщення про пожежу та засобами зв’язку відповідно до вимог будівельних норм.

2.20. Заряджання та перезаряджання вогнегасників повинно виконуватися відповідно до інструкції з їх експлуатації. Перезаряджанню підлягають також вогнегасники із зірваними пломбами.

2.21. Мережі протипожежного водопроводу повинні бути визначені та перевірені на предмет захаращення.

2.22. Після закінчення роботи працівники Департаменту повинні впорядкувати робочі місця, зачинити вікна й вимкнути електроживлення приладів та обладнання, якими вони користувалися (настільні лампи, вентилятори, побутові кондиціонери, комп’ютери, радіоприймачі та інше), зачинити приміщення та здати ключі.

2.23. У приміщеннях Департаменту забороняється:

влаштовувати кладові чи інші допоміжні приміщення під сходовими маршами;

зберігати, в тому числі тимчасово, інвентар та різні матеріали у тамбурах виходів, у шафах (нішах) для інженерних комунікацій;

замикати на замки та зачиняти на інші запори, що погано відчиняються з середини, зовнішні евакуаційні двері. На цих дверях повинно бути вказане місце зберігання ключів;

залишати в приміщеннях працюючі електронагрівальні прилади без нагляду;

застосувати для опалення приміщень електронагрівальні прилади нестандартного (саморобного) виготовлення;

використовувати електроапаратуру та прилади в умовах, що не відповідають вказівкам (рекомендаціям) вимог інструкції з експлуатації;

експлуатувати тимчасові електромережі;

встановлювати електропобутові прилади (телевізори, холодильники тощо) в нішах меблів.

3. Дії працівників у разі виникнення пожежі

3.1. У разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожен працівник Департаменту зобов’язаний:

негайно повідомити про це пожежно-рятувальну службу за телефоном «101», вказати при цьому точну адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище;

повідомити про пожежу директора Департаменту або його заступника та відповідальну особу за пожежну безпеку в Департаменті;

вжити (по можливості) заходів щодо евакуації людей і матеріальних цінностей, а також гасіння пожежі з використанням наявних вогнегасників та інших первинних засобів пожежогасіння.

3.2. Особа, якій повідомлено про виникнення пожежі, зобов’язана:

перевірити чи оповіщено людей про пожежу;

вимкнути (за необхідності) струмоприймачі та вентиляцію;

у разі загрози життю людей негайно організувати їх евакуацію, вивести за межі небезпечної зони всіх осіб, які не беруть участь у ліквідації пожежі;

забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі;

перевірити, чи викликана пожежно-рятувальна служба;

організувати зустріч підрозділів пожежно-рятувальної служби, надати їм допомогу під час локалізації та ліквідації пожежі.

3.3. Після прибуття на пожежу пожежних підрозділів забезпечити безперешкодний доступ їх до місця виникнення пожежі.

3.4. Якщо є потерпілі, необхідно надати першу (домедичну) допомогу, викликати лікаря або вжити заходів щодо транспортування їх у найближчий медичний заклад.

Відповідальна особа за пожежну

безпеку в Департаменті	О.І.Касян

Узгоджено:

Провідний інспектор

з охорони праці	О.П.Скороход

Головний спеціаліст-юрисконсульт	В.М.Мельник