## жовтень 2020
Адреса | Координати | Дата та час | Результати вмірювань стану поверхневих вод р. Дніпро
|  |  | Температура (℃) | Рівень pH (pH) | Рівень pH (mV) | ОВП (mV) | Електрична провідність (mS/cm) | Каламутність (NTU) | Розчинений кисень (mg/L) | Мінералізація (g/L) | Солоність (ppt) | Глибина (m)
перехрестя вул. Ричова та вул. Широка | 48.3897082, 35.1142788 | 2020-10-30 12:29 | 14.57 | 7.95 | -71 | 133 | 0.472 | 15.6 | 10.57 | 0.307 | 0.23 | 0.25
вул. Далека | 48.3938457, 35.1023601 | 2020-10-30 12:41 | 14.05 | 7.52 | -47 | 125 | 0.387 | 13.4 | 8.81 | 0.251 | 0.18 | 0.3
вул. Набрежна Перемоги (за Південним мостом) | 48.4066188, 35.0907414 | 2020-10-30 12:59 | 13.9 | 7.6 | -51 | 125 | 0.398 | 13.9 | 7.92 | 0.259 | 0.19 | 0.2
вул. Набрежна Перемоги (перед Південним мостом) | 48.4089194, 35.0891579 | 2020-10-30 13:06 | 13.91 | 7.44 | -42 | 142 | 0.386 | 18.8 | 7.06 | 0.251 | 0.18 | 0.3
Коса гребного канала | 48.4174191, 35.0743189 | 2020-10-30 13:44 | 14.38 | 7.57 | -50 | 134 | 0.448 | 17.5 | 6.73 | 0.291 | 0.21 | 0.2
вул. Набережна Перемоги, 39а | 48.4348061, 35.0713262 | 2020-10-30 14:41 | 14.46 | 8.07 | -78 | 119 | 0.42 | 17.9 | 6.04 | 0.273 | 0.2 | 0.25
вул. Набережна Перемоги, 9Б | 48.4459283, 35.0810657 | 2020-10-30 15:18 | 14.07 | 7.78 | -61 | 116 | 0.415 | 18.9 | 6.18 | 0.27 | 0.2 | 0.3
вул. Набережна Перемоги, 1Т | 48.4579412, 35.0806774 | 2020-10-30 15:48 | 13.87 | 7.66 | -54 | 106 | 0.383 | 11.5 | 6.57 | 0.249 | 0.18 | 0.3
вул. Січеславська Набережна, 61 (після Coast Restaurant & Lounge) | 48.4639628, 35.0738499 | 2020-10-30 16:02 | 13.84 | 7.73 | -59 | 111 | 0.384 | 11.1 | 5.7 | 0.25 | 0.18 | 0.3
вул. Січеславська Набережна, 61 (перед Coast Restaurant & Lounge) | 48.4631689, 35.0748775 | 2020-10-30 16:06 | 13.81 | 7.77 | -61 | 110 | 0.386 | 11.3 | 5.8 | 0.251 | 0.18 | 0.3
Фестивальний причал | 48.4669676, 35.0663420 | 2020-10-30 16:24 | 13.87 | 7.95 | -71 | 121 | 0.385 | 11.3 | 6.6 | 0.25 | 0.18 | 0.3
вул. Січеславська Набережна, 37Д | 48.4686035, 35.0599252 | 2020-10-30 16:38 | 13.99 | 7.77 | -61 | 115 | 0.395 | 14.3 | 6 | 0.256 | 0.19 | 0.3
вул. Січеславська Набережна, 29Г | 48.4702819, 35.0537135 | 2020-10-30 16:49 | 13.76 | 5.51 | 68 | 231 | 0.4 | 54.5 | 6.94 | 0.26 | 0.19 | 0.3
Центральний міст | 48.4707198, 35.0522440 | 2020-10-30 16:55 | 13.94 | 5.44 | 72 | 234 | 0.399 | 18.1 | 6.11 | 0.26 | 0.19 | 0.3