## Лист1
Найменування | рік випуску | кількість | балансова вартість
Стіл операційний | гум | 1 | 18630
Мікроскоп операційний | 1989 | 1 | 632
Діагностичний набір отоскоп(офтальмоскоп) | гум | 1 | 95460
Відсмоктувач ОХ-10 | 2005 | 1 | 1600
Рециркулятор повітря бактеріцидний | 2007 | 1 | 2000
Ларингоскоп ЛА 1-4 | 2002 | 1 | 680
Стіл хірургічний | 2002 | 1 | 3366
Система обігріву | 2003 | 1 | 24000
Пульсоксиметр | 2004 | 1 | 4800
Пульсоксиметр | 2004 | 1 | 4800
Монітор реанімац.хірургічн | 2009 | 1 | 31950
Апарат для анестезії Leon | 2011 | 1 | 245828
Фіброгастроскоп OLIMPUS | 2011 | 1 | 3500
Освітлювач для фіброгастроскопа | 2011 | 1 | 1000
УЗІ апарат НІТАНІ | гум | 1 | 2400
Колоноскоп GIF-Q-20функціон. | 2011 | 1 | 5000
Бронхоскоп функ.OLIMPUS | 2011 | 1 | 5000
Відсмоктувач OLIMPUS | 2011 | 1 | 3000
Накладна відеокамера | 2011 | 1 | 5000
Пристрій для відведення відпр.газів | 2011 | 1 | 2000
Ножний привід для генератора С11 | 2018 | 1 | 51391
Гармонік лапараскопічна рукоятка | 2018 | 1 | 76045
Адаптер до генератора С11 для біполярних інструментів | 2018 | 1 | 20361
Адаптер до генератора С11 для ультразвукових інструментів | 2018 | 1 | 20361
Ножиці ультразвукові коагуляційні+ технологія адаптації до тканин діаметр 5 мм довжина 36 см | 2018 | 1 | 31828
Ендоскопічна система для дитячої хірургії з апаратом високочастотним електрохірургічним експертного класу з комплексом інструментів та аксесуарів | 2018 | 1 | 3757084
Монітор пацієнта МЕС 1000 | 2011 | 1 | 21778
Відсмоктувач БІОМЕД медичний універсальний | 2011 | 1 | 3366
Насос шприцевий БІОМЕД М 200 А | 2019 | 1 | 16350
Комплекс діагностичний комп"ютерний "Сфера 4 спірографія" | 2006 | 1 | 25177
Електрокардіограф СЕ 1 | 2011 | 1 | 12457
Дефібрилятор | 1991 | 1 | 4500
Портативний електрокардіограф Аксіон ЕКГ 1 Т-04 | 2003 | 1 | 4200
Електрокардіограф 1-канальний ЕК 1т-Мідас | 2005 | 1 | 4890
Монітор реанімаційний МИТАР 01-РД | 2006 | 1 | 14620
Монітор реанімаційний МИТАР 01-РД | 2006 | 1 | 14780
Монітор реанімаційний -хірургічний ЮМ-300 | 2007 | 1 | 20500
Дефібрилятор портативний синхронизуємий "Філіпс" | 2007 | 1 | 5200
Електрокардіограф ЕК 1Т-04 "Аксіон" | 2008 | 1 | 4000
Аналізатор Cardiac reader (БС) | 2008 | 1 | 10318
Концентратор кисню | 2008 | 1 | 22998
Дефібрилятор-монітор HeartStart | 2008 | 1 | 48769
Електрокардіограф трьохканальний "Юкард 100" | 2010 | 1 | 15951
Багатофункціональний принтер Санон з кабелем | 2007 | 1 | 1500
Дефібрилятор-монітор HeartStart | 2010 | 1 | 143452
Електрокардіограф ЕСG -300G | 2016 | 1 | 17000
Аппарат МаГ-30 | 1989 | 1 | 1693
Апарат Полюс | 1987 | 1 | 1900
ВІОМАГНЕТІК-750 | 1989 | 1 | 1900
Аппарат Волна-2 | 1983 | 1 | 642
Аппарат Луч-2 | 1979 | 1 | 501
Аппарат Луч-2 | 1974 | 1 | 501
Екранг-1 | 1978 | 1 | 1350
Аппарат Ультразвук | гум | 1 | 850
Апарат "Рефтон -01"ФЛС (ампул.ДДТ, гальван, електр.,магнітолазер) | 2010 | 1 | 10500
Юлайзер компресорний інгалятор | 2013 | 1 | 3006
парафінонагрівач 7л | 2015 | 1 | 5960
Апарат УВЧ-66 | 2018 | 1 | 9800
Апарат Полюс-4 | 2018 | 1 | 19762
Велоергометрія | 1982 | 1 | 3320
Електрокардіограф 3-канальний | 1990 | 1 | 8520
Електрокардіограф "Мідас" ЕК1Т04 | 2007 | 1 | 6650
Система ультразвукова діагностична НД7 Lite | 2010 | 1 | 395070
Система ультразвукова діагностична ACUSON SC 2000 TM в комплекті. Заводський номер 402040, виробник- Siemens Medical Solutions (США) | 2014 | 1 | 2153108
Електрокардіограф ЕСG -100G | 2016 | 1 | 19735
Холтерівська система ЕКГ ЕС-3Н | 2017 | 1 | 134900
Модуль перетворення сигналу до контролеру МРІ-ЗМОД | 2018 | 1 | 74051
Блок електроживлення Power Supply, Mod 3 (PSM3), SC2000 (номер за каталогом 10436239) | 2018 | 1 | 62924
Автоклав ВК-75 | 1995 | 1 | 13020
Дистилятор Д-10 | 1983 | 1 | 2400
Кип"ятильник | 1983 | 1 | 2800
Автоклав ВК -75 | 1995 | 1 | 12000
Шафа сухожарова ГП-400 | 2007 | 1 | 11950
Стерилізатор паровий ВК-75-01 | 2007 | 1 | 19980
Автоклав ВК-75 | 1976 | 1 | 1372
Шафа сушильна | 1996 | 1 | 1500
Пробоотборник бактеріоцидний | 1983 | 1 | 1450
Шафа сушильна | 1989 | 1 | 1500
Автоклав ВК-75 | 2003 | 1 | 10000
Електричний кип"ятильник КПЕ-60 | 2004 | 1 | 2500
Прилад для мікробіології "Денси ЛА Метер" | 2007 | 1 | 4500
Аналізатор мікробактерій BD Crustal ТМ | 2008 | 1 | 180538
Вага електрична лабораторна А2500 "АХІS" | 2008 | 1 | 2492
Термостат ТСО-1/80 СПУ | 2009 | 1 | 11950
Стерилізатор паровий ВК-75-01 | 2010 | 1 | 38000
Мікроскоп бінокулярний ХС-3320 | 2011 | 1 | 6380
рН-метр,рН-150 МИ | 2011 | 1 | 3300
Термостат сухоповітряний ТС-80 | 2013 | 1 | 8459
Стерилізатор повітряний ГП-320 | 2014 | 1 | 18690
Аквадистилятор ДЕ-10 ЕМО | 2014 | 1 | 12600
термостат ТСО-80 | 2015 | 1 | 22780
Стерилізатор повітряний ГМ-320 | 2017 | 1 | 49790
Термостат ТСО-80 | 2019 | 1 | 39940
Термостат ТСО-80 | 2019 | 1 | 39940
Опромінювач пересувний бактеріцидний | 2011 | 1 | 2139
Центрифуга Т-23 | 2008 | 1 | 2000
Мікроскоп Біолам Ломо Р11 | 2003 | 1 | 700
Центрифуга ОПН-3 | 2003 | 1 | 700
Центрифуга ОПН-3 | 2003 | 1 | 700
Фотометр фотоелектричний типу КФК-3 | 2003 | 1 | 750
Аналізатор ЛАБЛІНЕ-010 | 2008 | 1 | 16400
Спектрофотометр СОЛАР PV1251 C | 2007 | 1 | 25700
Аналізатор агрегації тромбоцитів | 2008 | 1 | 23900
Аналізатор біохімічний ВА-88 | 2009 | 1 | 19760
Гемокоагуломеи типу SOLAR CCL 2110 | 2009 | 1 | 17850
Мікроскоп МІКМЕД | 2009 | 1 | 612
Мініфотометр МФ 4020 (Еритроцитометр) | 2009 | 1 | 1200
Мікроскоп бінокулярний МІКРОМО | 2009 | 1 | 3998
Мікроскоп МС-20 | 2010 | 1 | 4220
Мікроскоп МС-20 | 2010 | 1 | 4200
Фотокалориметр АР-101 | 2010 | 1 | 7050
Центрифуга ОПН-302 | 2010 | 1 | 2610
Мікроскоп Олімпус(бінокулярний) | 2010 | 1 | 23332
КФК-2 | 2010 | 1 | 762
Мікроскоп Мікромед | 2011 | 1 | 650
Центрифуга лабораторна медична настільна з ротором на 10 пробірок | 2011 | 1 | 2890
Мікроскоп Біолам Р-11 | 2011 | 1 | 2400
Аналізатор біохімічний ВА-88 | 2011 | 1 | 19850
Аналізатор білка в сечі "Белур 600" | 2011 | 1 | 10000
Аналізатор електролітів | 2011 | 1 | 25500
Аквадистилятор ДЕ -05 -1 | 2011 | 1 | 2900
Шафа сухожарова ГП-80 | 2011 | 1 | 4900
Центрифуга ОПН-3.02 | 2011 | 1 | 5068
Вага електрична лабораторна | 2011 | 1 | 2070
Термостат ТПС | 2011 | 1 | 3650
РН метр РН -150 МИ | 2011 | 1 | 3300
Опромінювач пересувний бактеріоцидний | 2011 | 2 | 4278
Центрифуга Опн-3.02 | 2012 | 1 | 5082
Гемоглобінометр МИНИГЕМ-540 | 2013 | 1 | 7600
Аналізатор Clover A1C | 2013 | 1 | 11989
Аналізатор концентрації електролітів у крові, сироватці та плазмі АЄК 01 "Квер" | 2015 | 1 | 34800
Мікроскоп монокулярний ХС 2610 | 2015 | 1 | 8840
Центрифуга лабораторна медична ОПН-3М | 2016 | 1 | 24760
Мікроскоп монокулярний ХС 2610 | 2016 | 2 | 9760
Спектрофотометр 1251 с | 2016 | 1 | 160000
Термостат-холодильник ТХ-80 -01 | 2017 | 1 | 42000
Центрифуга лабораторна медична ОПН-3 | 2017 | 1 | 28240
рН-метр Рн 150 Ми з електродами в к-ті | 2017 | 1 | 9250
Нпівавтоматичний аналізатор сечі Лавура | 2017 | 1 | 32580
Гемоглобінометр фотометричний для вимірювання загального гемоглобіну | 2017 | 1 | 39840
Аналізатор біохімічний напівавтоматичний | 2017 | 1 | 114999
Центрифуга лабораторна медична ОПН-3м | 2018 | 1 | 32610
Шафа сушильна стерилізаційна ШС-60 | 2018 | 1 | 34700
Аквадистилятор ДЕ-10 СПб ЕМО | 2018 | 1 | 29600
Мікроскоп бінокулярний ХІ 3320 | 2019 | 1 | 14840
Мікроскоп бінокулярний ХІ 3320 | 2019 | 1 | 14840
Гематологічний аналізатор ЕРВА 3 | 2019 | 1 | 199840
Джерело світла | гум | 1 | 2800
Миюча машина для гастроскопа | гум | 1 | 89998
Колоноскоп | гум | 1 | 152509
Гастрофіброскоп | гум | 1 | 152509
Щипці біопсійні | 2004 | 1 | 467
Відеоендоскоп "Олімпус" | 2007 | 1 | 27140
Гастрофіброскоп | 2007 | 1 | 91650
Бронхофіброскоп | 2007 | 1 | 50216
Набір інструментів для енд.хірургії в к-ті | 2007 | 1 | 15300
Кліп-аплікатор НХ 110LR | 2007 | 1 | 4233
Сфінктеротом Autotome КХ 44 | 2011 | 1 | 2000
Дуоденофіброскоп Олімпус | 2012 | 1 | 74980
Установка пневматична | 1981 | 1 | 715
Пристрій для суглобів | 1992 | 1 | 600
Стіл операційний |  | 1 | 1696
Рециркулятор повітря бактеріоцидний | 2007 | 1 | 2000
Електроніж WSD 563зав номер 791/80 | гум 1992 | 1 | 12700
Великий навчальний негатоскоп | гум | 1 | 2492
Оптичний рентген апарат "Siemens" модельSIREMOBIL CONTACT | гум | 1 | 47382
Компресор хірургічний | гум | 1 | 7897
Костотримач середній | 2011 | 1 | 1100
Світильник операційний безтіньовий 17-рефлекторний, стельовий | 2015 | 1 | 58000
Ксеновий освітлювач в к-ті з світловодом | 2015 | 1 | 70000
Трьох чіпові камера | 2015 | 1 | 90000
Стерилізатор паровий ВК-75 | 2015 | 1 | 81200
Пила осциляторна 401 | 2017(спонс) | 1 | 20000
EYO+C M1Установка флюроскопічна/радіографічна мобільна | 2017 | 1 | 2196710
Електроніж | 1980 | 1 | 2162
Операційний стіл | 1986 | 2 | 3604
Стерилізатор | 1979 | 1 | 601
Операційна лампа 9 рефлекторна | 1979 | 1 | 1201
Операційний стіл "ОУ" | 1990 | 1 | 1899
Електровідсмоктувач | 1979 | 1 | 613
Операційна лампа 4 рефлекторна | 1982 | 1 | 1802
Операційна лампа 6 рефлекторна | 1986 | 1 | 2793
Електроніж ЕН-57 | 1980 | 3 | 6500
Операційний стіл | гум | 1 | 1201
Автоклав | гум | 1 | 601
Операційний світильник хірургічний 9 рефлекторний | 2002 | 1 | 20900
Електрохірургічний аппарат "Мавр" | 2004 | 1 | 7750
Лампа операційна СР-4М | 2005 | 1 | 9750
Троакар універсальний діам 10мм | 2005 | 1 | 2031
Троакар Ууніверсальний захв 10мм | 2005 | 1 | 1263
Зажим з когтевим захватом 10 мм | 2005 | 1 | 2099
Зажим з когтевим захватом 5 мм | 2005 | 1 | 2019
Зажим з-брюшний для зв. | 2005 | 1 | 2775
Лапараскоп (10мм,30гр/45гр) | 2005 | 1 | 9889
Стерилізатор паровий ВК-75 | 2005 | 1 | 12700
Лапараскопічне обладнання | гум | 1 | 15150
Лапараскоп в к-ті | 2005 | 1 | 192964
Рециркулятор повітря бактеріцидний | 2007 | 1 | 2000
Високочастотний електрокоагулятор ЕК-300 М1 ТУ | 2007 | 1 | 25000
Зажим анатомічн "Полуволна" | 2007 | 1 | 1939
Зажим ложкообразний | 2007 | 1 | 1939
Зажим окончатий | 2007 | 1 | 1939
Набір для лапараскопії | 2007 | 1 | 1924
Іглодержатель прямий ендотр. | 2008 | 1 | 2770
Інструмент для прийому ігл | 2008 | 1 | 2570
Біполярні ножниці ПАУЕРСТАР тонкі | 2008 | 1 | 5000
Ультразвуковий гармонічний скальпель | 2008 | 1 | 370000
Комплекс для ендовідеохірургії універсальний "ЕКОНТ_КОМПЛЕКС" | 2009 | 1 | 222989
Відсмоктувач хірургічний 7А 23Б | 2008 | 1 | 1920
Лампа XENON SHORT ARC PHOTO IPTIC XBO для джерела холодного світла 180 Вт | 2010 | 1 | 5000
Затискач автоматичний для порожніх тканин | 2011 | 2 | 5480
Холедохофіброскоп FCN-15X | 2011 | 1 | 102000
Лапараскоп операційний з волоконною оптикою ЛаО | 2011 | 1 | 11400
Інструмент для накладання кліпс | 2011 | 1 | 4500
Троакар з газоподач. Дам 10 мм | 2011 | 1 | 2500
Лапараскоп діам 100 мм | 2011 | 1 | 19995
Аспир.ірагац.рукоятка з двобічним клапаном | 2011 | 1 | 2382
Аспир.ірагац.рукоятка з двобічним клапаном | 2011 | 1 | 2382
Кліпсотримач 10 мм | 2011 | 1 | 5492
Тубуз троакара автоматичний 5,5 мл | 2011 | 1 | 2376
Тубуз троакара автоматичний 11 мл | 2011 | 1 | 2491
Відсмоктувач медичний електричний 7А-23 В | 2011 | 3 | 5970
Лампа металогалоїдна М21Е001 | 2012 | 1 | 3500
Лапараскоп операційний з волоконною оптикою ЛаО-ВО-10/30-30-01 "ЄлеПС" (діаметр 10 мм,30град) | 2013 | 1 | 13000
Троакар клапанний з газоподачею діаметром 10 мм | 2013 | 1 | 2900
Троакар клапанний діаметром 5 мм | 2013 | 1 | 1700
Затискач анатомічний "напівхвиля"з кремальєрою діаметром 5 мм | 2013 | 2 | 6200
Затискач типу Бебкок з кремальєрою діаметром 5 мм | 2013 | 2 | 6200
Ендокліпер поворотний діаметром 10 мм під кліпси титанові 5 мм та 8 мм | 2013 | 1 | 5200
Лампа операційна | 2013 | 1 | 3200
Ножниці коагуляційні 36 см 5 мм для лапараскопічних операцій Гармонік АСЕ | 2014 | 2 | 16856
Стерилізатор ( автоклав)Yacuktau 24 Вт | 2015 | 1 | 168500
Відеокамера 3ССД 5506 | 2016 | 1 | 44650
відеоосвітлювач ксенон 5131 | 2016 | 1 | 34460
Ендоскопічна камера 1 СНІР TEKNO CAM 1100 | 2017 (гум) | 1 | 70822
Ендоскопічна система для хірургії з апаратом високочастотним електрохірурчним експертного класу | 2017 | 1 | 3334300
Операційний стіл серії ОРХ мобіліс 200 | 2017 | 1 | 909500
концентратор кисню для медичного використання М100 | 2018 | 1 | 49900
Ультразвукова мийка Ultraconic cleaner Skimen JH-080S 22л | 2019 | 1 | 15600
Ультразвукова ванна Ultraconic cleaner Skimen JH-080S 22л | 2019 | 1 | 15900
Електрокардіограф ЕК1Т-04 | 2011 | 1 | 5500
Електрокардіограф Моделі УСС-2150 в комплекті | 2017 | 1 | 75970
Ноші медичні В13 | 2019 | 1 | 14250
Ноші медичні В13 | 2019 | 1 | 14250
Мікротон МЗ-2 | 2002 | 1 | 2700
Камера холодильна | 2005 | 1 | 45000
Компресор | 2011 | 1 | 6092
Шафа сушильна ШС-80 | 2015 | 1 | 9300
Ніж мікротомний -250 до санного мікротона | 2015 | 1 | 4900
Мікроскоп бінокулярний ХС 412 Микро Мед | 2018 | 1 | 31260
Відсмоктувач хірургічний ОХ-10 | 2005 | 1 | 1600
Відсмоктувач медичний електричний 7А-23 В | 2011 | 1 | 1990
Мамограф | гум | 1 | 7600
Дентальний 5-ДГ | 1978 | 1 | 1708
Рентгенографічний апарат -Philips | 1986 | 1 | 4805
Рентгенографічний апарат-Hirana-2 | 1991 | 1 | 9009
Панорамний рентген апарат Ortoraliks | 1999 | 1 | 98498
Бак для обробки рентген знімків | 1999 | 1 | 4925
Ренгенівський комплекс Yiromantic | 2005 | 1 | 360000
Пересувний рентген апарат Emansis | 2007 | 1 | 39500
Радіографічна система з плаваючою декою стола з цифровим перетворювачем і принтером сухого друку | 2017 | 1 | 2487750
Стіл операційний | 1986 | 1 | 907
Операційний медичний стіл | гум | 1 | 49840
Аппарат УЗД | 1991 | 1 | 106030
Блок безперебійного живлення | 2006 | 1 | 1415
Ультразвуковий діагностичний прилад в к-ті | 2006 | 1 | 195000
Ультразвуковий діагностичний сканер з двома датчиками | 2006 | 1 | 219800
Фазовий датчик РВ Р2 4АН N | 2008 | 1 | 85000
Датчик конвексний РВ С2 5ЕТ | 2009 | 1 | 20000
Блок безперебійного живлення 1500 | 2010 | 1 | 1451
Система ультразвукова Діагностична НД 11 Стандарт | 2010 | 1 | 571877
Стіл перев"язувальний | 1976 | 1 | 4675
Світильник 4-рефлекторний | 1979 | 1 | 624
Рециркулятор повітря бактеріцидний "Витязь" | 2007 | 1 | 2000
Установка для електрохімічногосинтезу активованих миючих,дезинфікуючих і стерилізуючих розчинів | 2008 | 1 | 74820
Електрокардіограф ЕК1Т04"МІДАС" | 2007 | 1 | 6650
Світильник 6 рефлекторний | 1989 | 1 | 624
Стіл операційний | 1988 | 1 | 1075
Ректоскоп РЕ-ВЕЗ | 1987 | 1 | 838
Стіл хірургічний | гум | 1 | 3366
Пульсоксиметр "Ютасоксі" | 2005 | 1 | 6953
Операційний стіл | гум | 1 | 4418
Аппарат озонотерапії універсальний | 2006 | 2 | 29760
Рециркулятор повітря бактеріцидний | 2007 | 1 | 2000
Прилад електро-радіохірургічний Surqitron FF P DEMC | 2007 | 1 | 36500
Відсмоктувач медичний електричний 7А-23 В | 2011 | 1 | 1990
Стіл оглядовий неелектричний | гум | 1 | 26302
Пила осциляторна ДК-717 | 2016 | 1 | 11500
Апарат вакуумної терапії ран | 2016 | 1 | 29900
Електрокоагулятор високочастотний зварювальний ЕК 300 М | 2017 | 1 | 70000
Апарат вакуумної терапії ран | 2017 | 1 | 33000
Монітор "Митар -01-"Р-Д" ЧСС,ЕКГ,АД | 2007 | 1 | 14979
Концентратор кисню | 2008 | 1 | 22998
Концентратор кисню | 2008 | 1 | 22998
Дефібрилятор-монітор-Heart Start | 2008 | 1 | 90535
Апарат штучної вентиляції легенів Sauina | 2008 | 1 | 299850
Апарат штучної вентиляції легенів Oxulox | 2008 | 1 | 64700
Апарат штучної вентиляції легенів Бриз-Т | 2008 | 1 | 49989
Реанімаційно-хірургічний монітор ЮМ-300 Р | 2009 | 1 | 16150
Індукційний блок | 2009 | 1 | 198000
К-с анестезіологічний реанімаційний ЕМАНСІС | 2009 | 1 | 156400
Апарат штучної вентиляції легенів Carina Sustem | 2010 | 1 | 228427
Апарат для анестезії Leon | 2010 | 1 | 239827
Монітор пацієнта МЕС-1000 | 2011 | 1 | 21778
Апарат дихальний ручний | 2011 | 1 | 3980
Відсмоктувач БІОМЕД медичний універсальний | 2011 | 1 | 3366
Відсмоктувач медичний електричний 7А-23В | 2011 | 1 | 1990
Дефібрилятор зовнішній автоматичний | 2011 | 1 | 12457
Пульсоксиметр Р 30 | 2011 | 1 | 12458
Апарат для анестезіїї Leon | 2014 | 1 | 239828
Палатний монітор пацієнта G3C Heaco | 2016 | 1 | 66300
Шприцевий насос SN-50C66 Heaco | 2016 | 3 | 47940
Компресор AIRCAST | 2017 | 1 | 26018
Апарат штучної вентиляції Саріна | 2017 | 1 | 652664
Апарат штучної вентиляції Саріна | 2017 | 1 | 652664
Приліжковий монітор пацієнта PYM -270 | 2017 | 1 | 164780
Електрокардіограф ЕCG-2150 | 2017 | 1 | 75970
Аналізатор електролітів електродний | 2019 | 1 | 99640
Насос шприцевий Біомед М200А | 2019 | 3 | 46777
Світильник операційний Біомед дванадцяти рефлекторний стельовий | 2019 | 1 | 47124
Набір інструментів секційний паталогоанатомічний | 2019 | 1 | 15900
Електродерматом ДК-717,0,00 | 2019 | 1 | 19980
Візок для перевезення хворих із регулюємою висотою ТПБР | 2019 | 1 | 13462
Візок для перевезення хворих із регулюємою висотою ТПБР | 2019 | 1 | 13462
Лапараскопчний набір для хірургічних процедур | 2019 | 1 | 847300.9
Пристрсування ортопедичне 1006 (до столів операційних) | 2019 | 1 | 109502
Стіл операційний БІОМЕД ДЛ-01А-1 | 2019 | 1 | 159501
Монітор пацієнта ВЛТ М7000 | 2019 | 1 | 25000
Монітор пацієнта Біомед ВМ 800 А | 2019 | 1 | 28500
Монітор пацієнта Біомед ВМ 800 А | 2019 | 1 | 28500
М"ясорубка BERG 22R | 2019 | 1 | 9750
Парафінонагрівач КАСКАД-7 | 2019 | 1 | 10550
Парафінонагрівач КАСКАД-7 | 2019 | 1 | 10550
Насос шприцевий БІОМЕД М200 А | 2019 | 1 | 15592
Насос шприцевий БІОМЕД М200 А | 2019 | 1 | 15592
Монітор пацієнта Біомед ВМ 800 А | 2019 | 1 | 36844
Аналізатор біохімічний автоматичний в к-ті | 2019 | 1 | 699866
Центрифуга медична ОРН-3,01 | 2020 | 2 | 49960
Термостат сухоповітряний | 2020 | 1 | 17215
Апарат УЗД з набором датчиків (з трьома зондами), М6 | 2020 | 1 | 794639.97
Апарат УЗД з набором датчиків (з трьома зондами), М6 | 2020 | 1 | 794639.96
Система моніторингу фізіологічних показників (ЕКГ,ЧД,ЧСС,пульсоксиметрія)С50 | 2020 | 3 | 252695.51
Монітор пацієнта | 2020 | 3 | 233836.23
Концентратор кислородний | 2020 | 4 | 95316.4
Концентратор кисневий БІОМЕД з подвійним потоком з цифровим датчиком О2 | 2020 | 1 | 42240
Монітор пацієнта G3N (12,1) | 2020 | 4 | 218788.4
Устаткування для операційних блоків лапараскопічний набір для хірургічниї процедур не медикаментозний багаторазовий | 2020 | 1 | 48278
Кондиціонер ТОСОТ GX-12AP EXPERT API | 2020 | 1 | 17560
HTI ImmunoChem-2100 імуноферментний аналізатор в к-ті | 2020 | 1 | 346800
Кисневий концентратор | 2020 | 5 | 218300
Аналізатор критичних станів ОРТІ ССА-ТС2 | 2020 | 1 | 304500
Апарат ШВЛ | 2020 | 2 | 2200000
Концентратор кисню для медичного | 2020 | 2 | 98360
Система ендоскопічної візуалізації | 2020 | 1 | 2225000
Напівавтоматичний біохімічний аналізатор з проточною кюветою СНЕМ-7 | 2020 | 1 | 156400
Устаткування для операційних блоків Комплект ендоскопічний для цисторезектоскопії | 2020 | 1 | 630444
Пульсоксиметр | 2020 | 2 | 26750
Насос інфузійний для дозлваного введення лікарських засобів | 2020 | 1 | 22470
Насос інфузійний для дозлваного введення лікарських засобів | 2020 | 3 | 67410
Система радіографічна цифрова мобільна MobileCooper | 2020 | 1 | 1859813.08
Кисневий концентратор DO2-10A | 2020 | 2 | 79000
Апарат штучної вентиляції легень VG7O | 2020 | 1 | 700934.58
Апарат штучної вентиляції легень VG7O | 2020 | 1 | 700934.58
Кисневий концентратор | 2020 | 10 | 360000
Апарат штучної вентиляції легенів НАМІЛТОН -66 | 2020 | 1 | 1869150
Апарат штучної вентиляції легень S 1500 | 2020 | 1 | 420000
Система автоматичного аерозольного розпалення рідини з туманоутворюючим ефектомSilverqate Lite E+ | 2020 | 1 | 16199
Дозатор восьмиканальний ДПМП -8-5-50 | 2020 | 1 | 11059
Дозатор восьмиканальний ДПМП -8-30-300 | 2020 | 1 | 11059
6 канальний електрокардіограф SУ 601В | 2020 | 1 | 28870
12 канальний електрокардіограф SУ 1200 | 2020 | 1 | 44900
Флуоренсцентний імунохроматографічний аналізатор ( | 2020 | 1 | 90000
Кисневий концентратор ОХ-10А | 2020 | 48 | 1728000
Медичний кисневий концентратор АЕ-10 | 2020 | 54 | 2970000
Медичний кисневий концентратор АЕ-10 з опцією подвійного потоку | 2020 | 2 | 120000