Вимоги щодо кількісних та якісних показників послуг та зменшення плати у разі їх відхилення від нормативних

Порядок проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2010 р. № 151

Централізоване опалення

| Кількісні і якісні показники | Відхилення від показників | Допустимий строк відхилення від показників | Зменшення плати за надані послуги у разі перевищення допустимого строку відхилення від показників | Розрахункова одиниця |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Своєчасний початок і закінчення опалювального сезону (протягом 3-х діб із середньодобовою температурою 080C | Надання послуг з централізованого опалення пізніше встановленого строку або дострокове закінчення опалювального сезону |  | 3,3% місячної плати за кожну добу перевищення допустимого строку відхилення показників (у разі оплати послуг щомісяця протягом року враховується те, що місячна плата розподілена на рік) | За 1м3 (куб.м) опалювальної площі (об’єму) квартири (будинку садибного типу, житлових приміщень у гуртожитках) |
| Безперебійне надання послуг з централізованого опалення протягом усього опалювального сезону | Перерви у наданні послуг з централізованого опалення | 12 годин на добу (один раз на місяць) | 3,3% місячної плати за кожну добу перевищення допустимого строку відхилення показників (у разі оплати послуг щомісяця протягом року враховується те, що місячна плата розподілена на рік) | За 1м3 (куб.м) опалювальної площі (об’єму) квартири (будинку садибного типу, житлових приміщень у гуртожитках) |
| Температура повітря в житлових приміщеннях (за умови їх утеплення відповідає діючим нормам і правилам - 180С (у наружних кімнатах - 200C) | Фактична температура в приміщеннях нижча ніж нормативна | 12 годин на добу (один раз на місяць) | На 5% за кожний градус відхилення від 180C до 120C у житлових приміщеннях (у наружних кімнатах - від 200C до 140C плати за період відхилення (протягом усього строку відхилення), при температурі в житлових приміщеннях нижче ніж 120C (у наружних кімнатах - нижче ніж 140C плата за централізоване опалення не здійснюється | За 1м3 (куб.м) опалювальної площі (об’єму) квартири (будинку садибного типу, житлових приміщень у гуртожитках) |

Централізоване постачання гарячої води

| Кількісні і якісні показники | Відхилення від показників | Допустимий строк відхилення від показників | Зменшення плати за надані послуги у разі перевищення допустимого строку відхилення від показників | Розрахункова одиниця |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Безперебійне або за затвердженим графіком | Перерви у наданні послуг з централізованого постачання гарячої води | Не більше як 6 годин на добу при безперебійному водопостачанні та не більше як 30% загального часу постачання води за графіком (не більше ніж два рази на місяць) | На 3,3% місячної плати за кожну добу перевищення допустимого строку відхилення показників (у разі оплати послуг щомісяця протягом року враховується те, що місячна плата розподілена на рік) | На одну особу на місяць |
| Забезпечення нормативної температури гарячої води у точці розбору не нижче 500C та не вище ніж 750C | Фактична температура гарячої води у точці розбору не відповідає нормативній | Не більше як 2 хвилини після відкриття водорозбірного крану | При температурі гарячої води: понад 500C - плата здійснюється згідно з установленим тарифом; від 450С до 490С - зменшується на 10% за весь строк відхилення; від 400С до 440С - зменшується на 30% за весь строк відхилення; нижче ніж 400С - здійснюється за весь строк відхилення за тарифами на послуги з централізованого постачання холодної води | На одну особу за місяць або за 1м3 (куб.м) гарячої води |
| Склад і властивості води згідно з державним стандартом на питну воду, вимогами санітарного законодавства та дозволами Держспоживстандарту | Невідповідність складу і властивостей води державному стандарту на питну воду, вимогам санітарного законодавства та дозволами Держспоживстандарту | Не допускається (або, згідно з абзацом 1 пункту 7 "Правил надання послуг централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення", затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року № 630 | На 10% за весь строк невідповідності складу і властивості води | На одну особу за місяць або за 1м3 (куб.м) гарячої води |